北二外成都附中直饮式开水机及耗材采购项目

比选通知书

北京第二外国语学院成都附属中学（以下简称“北二外成都附属中学”）拟采购直饮式开水机及耗材项目服务，总限价为84000.00元（大写：捌万肆仟圆整），现就所需北二外成都附中直饮式开水机及耗材等货物进行公开比选，项目基本情况如下：

1、比选申请人符合参加本次比选活动应当具备的条件:

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；

本项目不接受联合体比选。

2、比选申请人须知

比选申请人应认真阅读比选通知书，明确各项要求。如比选申请人编制的比选响应材料不能响应和满足要求的，其比选申请书将被比选人拒绝或视为无效。

3、比选通知书领取方式、时间及地点：

供应商于2023年2月6日--2023年2月10日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00，前往学校E116总务处领取。

4.、请各供应商根据货品清单和参数要求（见附件一）于2023年 2月11日 14:00 前将加盖公章的响应资料（见附件二）交到E116总务处。

5、 北二外成都附属中学位于四川省成都市武侯区聚萃街351号，所需直饮式开水机及耗材等货物需在 2023 年3月1日前送至指定地点。

6、联系人及联系电话

联系人：罗靖老师，联系电话：135 5137 9463

7、比选成交原则：最低价成交法

附件一：货物清单及技术、商务要求

附件二：比选报价文件

附件三：采购合同（参考）

北京第二外国语学院成都附属中学

2023年2月6日

附件一

货物清单及技术、商务要求

一、货物清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑直饮式开水机 | 全不锈钢机身;智能控制系统，断电自动记忆功能;水容量30L 以上，水质多层过滤，功率4.5KW以上，4个出水龙 头，温度可调。 | 台 | 11 |
| 2 | 直饮机水质过滤芯 | 食品级材质，多级过滤，过滤精度5至1微米，碘值高于 1100。 | 套 | 104 |

二、商务要求

(1)服务内容:包安装调试，一年更换4次滤芯。

(2)质保期限:产品使用质保一年

(3)付款方式:签订合同时约定。

(4)其它要求:无